## 집계
구분 | 년도별 화재건수
발화기기 | 19년도 | 20년도 | 21년도 | 계
주방기기 | 3420 | 3113 | 2783 | 9316 | 18.72%
차량 선박부품 | 2618 | 2484 | 2420 | 7522 | 15.12%
계절용 기기 | 2330 | 2245 | 2332 | 6907 | 13.88%
배선/배선기구 | 2378 | 2123 | 2113 | 6614 | 13.29%
산업장비 | 1914 | 1919 | 1727 | 5560 | 11.17%
전기설비 | 1390 | 1480 | 1350 | 4220 | 8.48%
기타 | 1062 | 1125 | 1168 | 3355 | 6.742%
조명 간판 | 655 | 552 | 527 | 1734 | 3.485%
미상 | 675 | 530 | 497 | 1702 | 3.42%
생활기기 | 482 | 534 | 521 | 1537 | 3.089%
농업용장비 | 248 | 261 | 283 | 792 | 1.592%
기타 | 156 | 187 | 160 | 503 | 1.011%
계 | 17328 | 16553 | 15881 | 49762 | 100%
영상음향기기 | 63 | 80 | 49 | 192
상업장비 | 37 | 37 | 49 | 123
사무기기 | 36 | 43 | 40 | 119
의료장비 | 20 | 25 | 12 | 57
드론 | 0 | 2 | 10 | 12
| 156 | 187 | 160
Excel 버전에서는 이 차트를 사용할 수 없습니다. 이 도형 편집하거나 이 통합 문서를 다른 파일 형식으로 저장하면 차트가 영구적으로 손상됩니다.

## 21년 발화기기 - 전체 전국 상세 결과
구분 | 구분2 | 화재건수 | 15881
계절용 기기 | 소계 | 2332
| 가스난로/스토브 | 36
| 가습기 | 2
| 가정용 보일러 | 173
| 공기청정기 | 3
| 나무/목탄난로 | 120
| 냉각탑 | 2
| 냉난방기 | 86
| 석유난로/곤로 | 49
| 선풍기 | 119
| 에어컨 | 255
| 연탄/석탄난로 | 17
| 열선 | 350
| 전기장판/담요/방석류 | 179
| 전기패널 | 38
| 전기히터/스토브 | 253
| 항온항습기/제습기 | 8
| 화목보일러 | 267
| 환풍기/송풍기/공조기 | 145
| 기타(계절용기기) | 230
농업용장비 | 소계 | 283
| 농업용 로봇 | 0
| 발효기 | 3
| 수확/탈곡기/정미기 | 25
| 양수기 | 26
| 파쇄기 | 3
| 기타(농업용장비) | 226
드론 | 소계 | 10
| 농업용드론 | 2
| 물류용드론 | 0
| 방송용드론 | 1
| 상업용드론 | 0
| 수상용드론 | 0
| 전자전용드론 | 0
| 전투용드론 | 0
| 정찰용드론 | 0
| 취미레져용드론 | 5
| 통신중계용드론 | 0
| 기타(드론) | 2
배선/배선기구 | 소계 | 2113
| 소켓 | 3
| 스위치 멀티탭 | 233
| 옥내 인입배선 | 174
| 옥내배선용 전선 | 377
| 전기기기용 전선/코드 | 365
| 전력공급용 전선 | 206
| 콘센트 | 439
| 플러그 | 15
| 기타(배선/배선기구) | 301
사무기기 | 소계 | 40
| 복사기/팩스 | 2
| 컴퓨터 | 22
| 프린터 | 3
| 기타(사무기기) | 13
산업장비 | 소계 | 1727
| 가스버너 | 17
| 교환기 | 1
| 그라인더 | 87
| 기중기 | 3
| 내연기관/엔진 | 10
| 담금질기계 | 7
| 도장기계(부스) | 12
| 동력선반 | 17
| 동력전달장치/PTO | 0
| 모터 인쇄기 집진기 | 155
| 방역기 | 2
| 방직기계 | 22
| 보일러 | 20
| 사출성형기 | 28
| 산업용 로봇 | 1
| 산업용 용광로/가마 | 20
| 소각로 | 2
| 승강기 | 10
| 실험실장비 | 5
| 열교환기 | 6
| 열풍기 | 22
| 온도제어기 | 4
| 용접절단기(토치) | 425
| 전동톱/절단기 | 37
| 주유기 | 0
| 주조/주형/단조장비 | 20
| 증류/반응/교반기 | 10
| 착암기 | 0
| 컨베이어 벨트 | 11
| 콤프레셔 | 58
| 탈유기 | 0
| 통신장비 | 1
| 펌프 | 31
| 히터/히터봉/가열장치 | 229
| 기타(산업장비) | 454
상업장비 | 소계 | 49
| 가스온수기 | 3
| 노래방기기 | 2
| 놀이기구 | 0
| 사진현상/인화기 | 0
| 상업용 로봇 | 0
| 스튜디오장비 | 0
| 자동판매기 | 2
| 전자오락기 | 0
| 기타(상업장비) | 42
생활기기 | 소계 | 521
| 건조기 | 74
| 다리미 | 4
| 비데 | 2
| 세탁기 | 138
| 소독기 | 10
| 어항용 펌프모터/보온장치 | 21
| 전기안마기/맛사지 | 16
| 전기자전거 | 11
| 전동킥보드 | 39
| 전자담배 | 0
| 전자모기향/훈증기 | 0
| 헤어드라이어/헤어브러쉬 | 41
| 휴대폰 | 7
| 기타(생활기기) | 158
영상음향기기 | 소계 | 49
| 비디오/DVD플레이어 | 0
| 셋톱박스 | 3
| 오디오/카세트 | 2
| 음향기기 | 3
| 텔레비젼 | 16
| 기타(영상음향기기) | 25
의료장비 | 소계 | 12
| 방사성 장비 | 0
| 산소장비 | 2
| 의료용 매트 | 1
| 의료용 전동의자 | 0
| 의료용 화상장비 | 0
| 전동휠체어 | 1
| 기타(의료장비) | 8
전기설비 | 소계 | 1350
| 고압특고압 개폐기 | 8
| 고압특고압 차단기 | 17
| 무정전전원장치(UPS) | 12
| 발전기 | 15
| 배전반/분전반 | 472
| 배터리/축전기 | 131
| 배터리충전기 | 32
| 변압기 | 57
| 보조전원장치 | 5
| 이동용발전기 | 3
| 인버터/컨버터 | 22
| 자동조정전압기(AVR) | 4
| 저압개폐기 | 5
| 저압차단기 | 74
| 적산전력계 | 148
| 정류기 | 2
| 제어반 | 25
| 컨트롤박스 | 33
| 콘덴서 | 22
| 태양광발전설비 | 81
| 기타(전기설비) | 182
조명 간판 | 소계 | 527
| LED조명 | 183
| 나트륨등 | 3
| 네온사인/간판등 | 52
| 백열등 | 31
| 수은등 | 4
| 신호등 | 2
| 전광판 | 14
| 전등펜스/라이트라인 | 1
| 할로겐등 | 28
| 형광등 | 121
| 기타(조명간판) | 88
주방기기 | 소계 | 2783
| 가스렌지 | 1054
| 가스밥솥 | 1
| 가스오븐 | 8
| 가스오븐렌지 | 25
| 김치냉장고 | 303
| 냉온수기/정수기 | 36
| 냉장고 | 206
| 식기건조기 | 14
| 약탕기 | 2
| 이동용 가스렌지 | 122
| 인덕션 | 65
| 전기 프라이팬/쿠커 | 6
| 전기레인지 | 312
| 전기밥솥/보온밥통 | 23
| 전기전자 그릴/오븐 | 29
| 전자레인지 | 49
| 청소기 | 21
| 커피포트 | 18
| 토스터기 | 6
| 튀김기 | 169
| 기타(주방기기) | 314
차량 선박부품 | 소계 | 2420
| LPG기화기 | 4
| 기동장치 | 31
| 냉각팬 | 8
| 라디에이터 | 8
| 라이트장치 | 38
| 배기가스매니홀드 | 87
| 배기관 | 129
| 배선 | 488
| 배전기 | 9
| 배터리 | 210
| 브레이크장치 | 211
| 소음기 | 8
| 엔진본체 | 394
| 연료분사장치/카브레터 | 19
| 연료탱크 | 22
| 연료파이프 | 45
| 오일필터 | 5
| 워터펌프 | 2
| 전동카트 | 5
| 점화장치 | 7
| 차축베어링 | 41
| 촉매장치 | 27
| 충전장치 | 20
| 팬벨트 | 6
| 기타(차량선박부품) | 596
미상 | 소계 | 497
| 미상 | 497
기타 | 소계 | 1168
| 기타 | 1168

## 20년 발화기기 - 전체 전국 상세 결과
구분 | 구분2 | 화재건수 | 16553
계절용 기기 | 소계 | 2245
| 가스난로/스토브 | 31
| 가습기 | 3
| 가정용 보일러 | 168
| 공기청정기 | 3
| 나무/목탄난로 | 160
| 냉각탑 | 3
| 냉난방기 | 74
| 석유난로/곤로 | 27
| 선풍기 | 99
| 에어컨 | 221
| 연탄/석탄난로 | 19
| 열선 | 240
| 전기장판/담요/방석류 | 242
| 전기패널 | 44
| 전기히터/스토브 | 214
| 항온항습기/제습기 | 9
| 화목보일러 | 343
| 환풍기/송풍기/공조기 | 141
| 기타(계절용기기) | 204
농업용장비 | 소계 | 261
| 농업용 로봇 | 0
| 발효기 | 4
| 수확/탈곡기/정미기 | 20
| 양수기 | 30
| 파쇄기 | 6
| 기타(농업용장비) | 201
드론 | 소계 | 2
| 농업용드론 | 0
| 물류용드론 | 0
| 방송용드론 | 0
| 상업용드론 | 0
| 수상용드론 | 0
| 전자전용드론 | 0
| 전투용드론 | 0
| 정찰용드론 | 0
| 취미레져용드론 | 1
| 통신중계용드론 | 0
| 기타(드론) | 1
배선/배선기구 | 소계 | 2123
| 소켓 | 3
| 스위치 멀티탭 | 203
| 옥내 인입배선 | 179
| 옥내배선용 전선 | 400
| 전기기기용 전선/코드 | 396
| 전력공급용 전선 | 254
| 콘센트 | 393
| 플러그 | 18
| 기타(배선/배선기구) | 277
사무기기 | 소계 | 43
| 복사기/팩스 | 1
| 컴퓨터 | 31
| 프린터 | 1
| 기타(사무기기) | 10
산업장비 | 소계 | 1919
| 가스버너 | 27
| 교환기 | 1
| 그라인더 | 110
| 기중기 | 2
| 내연기관/엔진 | 8
| 담금질기계 | 4
| 도장기계(부스) | 13
| 동력선반 | 17
| 동력전달장치/PTO | 0
| 모터 인쇄기 집진기 | 144
| 방역기 | 4
| 방직기계 | 26
| 보일러 | 30
| 사출성형기 | 35
| 산업용 로봇 | 0
| 산업용 용광로/가마 | 24
| 소각로 | 7
| 승강기 | 3
| 실험실장비 | 4
| 열교환기 | 4
| 열풍기 | 17
| 온도제어기 | 8
| 용접절단기(토치) | 509
| 전동톱/절단기 | 52
| 주유기 | 1
| 주조/주형/단조장비 | 23
| 증류/반응/교반기 | 9
| 착암기 | 0
| 컨베이어 벨트 | 12
| 콤프레셔 | 71
| 탈유기 | 0
| 통신장비 | 6
| 펌프 | 40
| 히터/히터봉/가열장치 | 228
| 기타(산업장비) | 480
상업장비 | 소계 | 37
| 가스온수기 | 1
| 노래방기기 | 1
| 놀이기구 | 0
| 사진현상/인화기 | 0
| 상업용 로봇 | 0
| 스튜디오장비 | 0
| 자동판매기 | 1
| 전자오락기 | 0
| 기타(상업장비) | 34
생활기기 | 소계 | 534
| 건조기 | 51
| 다리미 | 4
| 비데 | 2
| 세탁기 | 194
| 소독기 | 0
| 어항용 펌프모터/보온장치 | 32
| 전기안마기/맛사지 | 17
| 전기자전거 | 6
| 전동킥보드 | 39
| 전자담배 | 4
| 전자모기향/훈증기 | 2
| 헤어드라이어/헤어브러쉬 | 32
| 휴대폰 | 4
| 기타(생활기기) | 147
영상음향기기 | 소계 | 80
| 비디오/DVD플레이어 | 0
| 셋톱박스 | 4
| 오디오/카세트 | 2
| 음향기기 | 11
| 텔레비젼 | 35
| 기타(영상음향기기) | 28
의료장비 | 소계 | 25
| 방사성 장비 | 0
| 산소장비 | 1
| 의료용 매트 | 5
| 의료용 전동의자 | 0
| 의료용 화상장비 | 0
| 전동휠체어 | 2
| 기타(의료장비) | 17
전기설비 | 소계 | 1480
| 고압특고압 개폐기 | 14
| 고압특고압 차단기 | 12
| 무정전전원장치(UPS) | 12
| 발전기 | 11
| 배전반/분전반 | 600
| 배터리/축전기 | 113
| 배터리충전기 | 22
| 변압기 | 52
| 보조전원장치 | 9
| 이동용발전기 | 6
| 인버터/컨버터 | 15
| 자동조정전압기(AVR) | 1
| 저압개폐기 | 5
| 저압차단기 | 73
| 적산전력계 | 200
| 정류기 | 0
| 제어반 | 22
| 컨트롤박스 | 35
| 콘덴서 | 22
| 태양광발전설비 | 69
| 기타(전기설비) | 187
조명 간판 | 소계 | 552
| LED조명 | 103
| 나트륨등 | 10
| 네온사인/간판등 | 68
| 백열등 | 33
| 수은등 | 4
| 신호등 | 0
| 전광판 | 17
| 전등펜스/라이트라인 | 2
| 할로겐등 | 28
| 형광등 | 145
| 기타(조명간판) | 142
주방기기 | 소계 | 3113
| 가스렌지 | 1337
| 가스밥솥 | 0
| 가스오븐 | 18
| 가스오븐렌지 | 24
| 김치냉장고 | 354
| 냉온수기/정수기 | 45
| 냉장고 | 210
| 식기건조기 | 13
| 약탕기 | 4
| 이동용 가스렌지 | 107
| 인덕션 | 42
| 전기 프라이팬/쿠커 | 2
| 전기레인지 | 314
| 전기밥솥/보온밥통 | 19
| 전기전자 그릴/오븐 | 24
| 전자레인지 | 58
| 청소기 | 21
| 커피포트 | 20
| 토스터기 | 7
| 튀김기 | 171
| 기타(주방기기) | 323
차량 선박부품 | 소계 | 2484
| LPG기화기 | 1
| 기동장치 | 39
| 냉각팬 | 5
| 라디에이터 | 16
| 라이트장치 | 32
| 배기가스매니홀드 | 77
| 배기관 | 118
| 배선 | 471
| 배전기 | 6
| 배터리 | 195
| 브레이크장치 | 245
| 소음기 | 18
| 엔진본체 | 444
| 연료분사장치/카브레터 | 20
| 연료탱크 | 19
| 연료파이프 | 39
| 오일필터 | 4
| 워터펌프 | 1
| 전동카트 | 7
| 점화장치 | 13
| 차축베어링 | 38
| 촉매장치 | 26
| 충전장치 | 15
| 팬벨트 | 10
| 기타(차량선박부품) | 625
미상 | 소계 | 530
| 미상 | 530
기타 | 소계 | 1125
| 기타 | 1125

## 19년 발화기기 - 전체 전국 상세 결과
구분 | 구분2 | 화재건수 | 17328
계절용 기기 | 소계 | 2330
| 가스난로/스토브 | 35
| 가습기 | 1
| 가정용 보일러 | 164
| 공기청정기 | 4
| 나무/목탄난로 | 161
| 냉각탑 | 1
| 냉난방기 | 92
| 석유난로/곤로 | 37
| 선풍기 | 120
| 에어컨 | 223
| 연탄/석탄난로 | 22
| 열선 | 269
| 전기장판/담요/방석류 | 251
| 전기패널 | 58
| 전기히터/스토브 | 231
| 항온항습기/제습기 | 14
| 화목보일러 | 286
| 환풍기/송풍기/공조기 | 159
| 기타(계절용기기) | 202
농업용장비 | 소계 | 248
| 농업용 로봇 | 0
| 발효기 | 2
| 수확/탈곡기/정미기 | 15
| 양수기 | 20
| 파쇄기 | 6
| 기타(농업용장비) | 205
드론 | 소계 | 0
| 농업용드론 | 0
| 물류용드론 | 0
| 방송용드론 | 0
| 상업용드론 | 0
| 수상용드론 | 0
| 전자전용드론 | 0
| 전투용드론 | 0
| 정찰용드론 | 0
| 취미레져용드론 | 0
| 통신중계용드론 | 0
| 기타(드론) | 0
배선/배선기구 | 소계 | 2378
| 소켓 | 5
| 스위치 멀티탭 | 192
| 옥내 인입배선 | 209
| 옥내배선용 전선 | 512
| 전기기기용 전선/코드 | 479
| 전력공급용 전선 | 253
| 콘센트 | 401
| 플러그 | 27
| 기타(배선/배선기구) | 300
사무기기 | 소계 | 36
| 복사기/팩스 | 0
| 컴퓨터 | 25
| 프린터 | 3
| 기타(사무기기) | 8
산업장비 | 소계 | 1914
| 가스버너 | 24
| 교환기 | 2
| 그라인더 | 116
| 기중기 | 4
| 내연기관/엔진 | 3
| 담금질기계 | 7
| 도장기계(부스) | 19
| 동력선반 | 18
| 동력전달장치/PTO | 1
| 모터 인쇄기 집진기 | 170
| 방역기 | 2
| 방직기계 | 28
| 보일러 | 27
| 사출성형기 | 19
| 산업용 로봇 | 0
| 산업용 용광로/가마 | 27
| 소각로 | 7
| 승강기 | 2
| 실험실장비 | 8
| 열교환기 | 7
| 열풍기 | 29
| 온도제어기 | 9
| 용접절단기(토치) | 527
| 전동톱/절단기 | 52
| 주유기 | 1
| 주조/주형/단조장비 | 21
| 증류/반응/교반기 | 5
| 착암기 | 4
| 컨베이어 벨트 | 15
| 콤프레셔 | 72
| 탈유기 | 3
| 통신장비 | 2
| 펌프 | 35
| 히터/히터봉/가열장치 | 202
| 기타(산업장비) | 446
상업장비 | 소계 | 37
| 가스온수기 | 3
| 노래방기기 | 0
| 놀이기구 | 0
| 사진현상/인화기 | 0
| 상업용 로봇 | 0
| 스튜디오장비 | 0
| 자동판매기 | 3
| 전자오락기 | 1
| 기타(상업장비) | 30
생활기기 | 소계 | 482
| 건조기 | 69
| 다리미 | 2
| 비데 | 5
| 세탁기 | 159
| 소독기 | 3
| 어항용 펌프모터/보온장치 | 33
| 전기안마기/맛사지 | 15
| 전기자전거 | 2
| 전동킥보드 | 10
| 전자담배 | 0
| 전자모기향/훈증기 | 0
| 헤어드라이어/헤어브러쉬 | 36
| 휴대폰 | 0
| 기타(생활기기) | 148
영상음향기기 | 소계 | 63
| 비디오/DVD플레이어 | 1
| 셋톱박스 | 1
| 오디오/카세트 | 2
| 음향기기 | 5
| 텔레비젼 | 28
| 기타(영상음향기기) | 26
의료장비 | 소계 | 20
| 방사성 장비 | 0
| 산소장비 | 1
| 의료용 매트 | 2
| 의료용 전동의자 | 0
| 의료용 화상장비 | 0
| 전동휠체어 | 3
| 기타(의료장비) | 14
전기설비 | 소계 | 1390
| 고압특고압 개폐기 | 12
| 고압특고압 차단기 | 13
| 무정전전원장치(UPS) | 11
| 발전기 | 9
| 배전반/분전반 | 498
| 배터리/축전기 | 94
| 배터리충전기 | 25
| 변압기 | 57
| 보조전원장치 | 4
| 이동용발전기 | 9
| 인버터/컨버터 | 30
| 자동조정전압기(AVR) | 1
| 저압개폐기 | 8
| 저압차단기 | 66
| 적산전력계 | 204
| 정류기 | 1
| 제어반 | 19
| 컨트롤박스 | 45
| 콘덴서 | 31
| 태양광발전설비 | 62
| 기타(전기설비) | 191
조명 간판 | 소계 | 655
| LED조명 | 0
| 나트륨등 | 17
| 네온사인/간판등 | 113
| 백열등 | 40
| 수은등 | 7
| 신호등 | 0
| 전광판 | 10
| 전등펜스/라이트라인 | 7
| 할로겐등 | 37
| 형광등 | 208
| 기타(조명간판) | 216
주방기기 | 소계 | 3420
| 가스렌지 | 1603
| 가스밥솥 | 5
| 가스오븐 | 16
| 가스오븐렌지 | 44
| 김치냉장고 | 302
| 냉온수기/정수기 | 25
| 냉장고 | 224
| 식기건조기 | 20
| 약탕기 | 7
| 이동용 가스렌지 | 124
| 인덕션 | 0
| 전기 프라이팬/쿠커 | 5
| 전기레인지 | 402
| 전기밥솥/보온밥통 | 21
| 전기전자 그릴/오븐 | 33
| 전자레인지 | 41
| 청소기 | 15
| 커피포트 | 20
| 토스터기 | 7
| 튀김기 | 158
| 기타(주방기기) | 348
차량 선박부품 | 소계 | 2618
| LPG기화기 | 4
| 기동장치 | 41
| 냉각팬 | 4
| 라디에이터 | 26
| 라이트장치 | 49
| 배기가스매니홀드 | 69
| 배기관 | 120
| 배선 | 608
| 배전기 | 7
| 배터리 | 194
| 브레이크장치 | 222
| 소음기 | 10
| 엔진본체 | 548
| 연료분사장치/카브레터 | 27
| 연료탱크 | 14
| 연료파이프 | 29
| 오일필터 | 6
| 워터펌프 | 1
| 전동카트 | 2
| 점화장치 | 19
| 차축베어링 | 39
| 촉매장치 | 23
| 충전장치 | 16
| 팬벨트 | 12
| 기타(차량선박부품) | 528
미상 | 소계 | 675
| 미상 | 675
기타 | 소계 | 1062
| 기타 | 1062