## 집계
집계현황 |  |  |  |  | 본부별
설치가능성 | 사업장수 | 수량 |  |  | 구 분 | 상 |  | 중 |  | 하 |  | 총계
|  | 지상 | 지하 | 합계 |  | 지상 | 지하 | 지상 | 지하 | 지상 | 지하
상 | 16 | 9 | 113 | 122 | 서울1지역본부 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 4 | 47
중 | 18 | 64 | 112 | 176 | 서울2지역본부 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23
하 | 57 | 116 | 119 | 235 | 서울3지역본부 | 9 | 18 | 0 | 0 | 4 | 23 | 54
해당없음 | 8 | 0 | 0 | 0 | 서울4지역본부 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 | 22
총계 | 99 | 189 | 344 | 533 | 서울5지역본부 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 25
[5 empty] | 서울6지역본부 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 39
[5 empty] | 중부1지역본부 | 0 | 55 | 7 | 12 | 9 | 0 | 83
[5 empty] | 중부2지역본부 | 0 | 3 | 0 | 36 | 2 | 4 | 45
[5 empty] | 남부1지역본부 | 0 | 0 | 54 | 0 | 33 | 0 | 87
[5 empty] | 남부2지역본부 | 0 | 0 | 0 | 24 | 58 | 26 | 108
[5 empty] | 총계 | 9 | 113 | 64 | 112 | 116 | 119 | 533

## 전체
□ 전기차 배터리 화재관련 주차장 현황 조사
지역본부 | 센터명 |  | 연면적(m2) | 주차면적(m2) | 주차대수(EA) | 전기차 충전대수(EA) |  | 설치 가능성 (상,중,하) | 본부장님 의견
[6 empty] | 지상 | 지하
서울1지역본부 | SP운영센터(DP2) 동측1차부지 DP2 |  | 253735 | 지하: 54,086 | 지하 1,295 | 0 | 10 | 상 | 전기차 화재에 대한 관심이 크며 자체 소화설비 및 제연 등에 대한 대비도 강구 중임. 본 내용에 대한 확신이 있으면 적용에 긍정적일 거 같음
| SP운영센터(안전보건) 동측1차부지 DP3 |  | 445107 | 지하: 106,720.51 | 지하: 2,239대 | 0 | 14 | 중 | 사이언스파크 위기대응팀(LG전자) 주관하여 전기차 충전소 전용소화설비 설치 추진예정
| SP운영센터(안전보건) 동측2차부지 |  | 249743 | 지하: 50,555,68 | 지하: 1,303대 | 0 | 17 | 중 | 사이언스파크 위기대응팀(LG전자) 주관하여 전기차 충전소 전용소화설비 설치 추진예정 (현재 질식소화포 보유중 2개)
| 강서사옥 운영센터 |  | 57066.11 | 지하: 17,876 | 지하 443대 | 0 | 2 | 상 | 현재 헬로비젼 지하5층(2대) 설치되어있으나(23년05월 계약종료 철거) 23년 05월 :LG전자 제품출고시 지하2층(5대),지하4층(4대)설치예정
| 엑셈마곡운영센터 |  | 14916 | 지하 : 3,352 | 지하 78 | 0 | 2 | 하 | 22년 12월 신축건물로 초기 투자가 어려운 상황으로 설치가능성은 낮음
| 오토닉스R&D운영센터 |  | 22634 | 지하 : 6,673 | 지하 : 140(자주식) | 0 | 2 | 하 | 고객사 담당자 검토 진행하겠으나 설치가능성은 낮음
서울2지역본부 | 전자가산R&D캠퍼스 |  | 84475 | 지상 : 105 지하 : 26,452 | 지상 : 7 지하 : 720 (자주식:727) | 0 | 8 | 상 | 현재 전기차 충전소에 수동 방염덮개를 비치하였으나 무게가 heavy하여 사용에 어려움이 있어 고객사 담당자도 개선에 대한 고민으로 Needs가 있다고 사료 됨.
| GS강서N타워 |  | 24975 | 지하: 7560.43 | 지하: 200 | 0 | 2 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같으나 예산배정에 따라 달라질 수 있음
| 엘지가산디지털 |  | 74986.14 | 지상 : 4,071 지하 : 11,227 | 지상 : 98대 지하 : 312대 | 0 | 8 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많음
| GS강서 |  | 37538.25 | 지하 : 11,714.8 | 지하 : 254 | 0 | 0 | 중 | 전기차 충전소는 없으나 현재 고객사에서 매우 중요하게 검토하고 있는 내용으로 충전중이 아닌 전기차의 주차 시 위험성을 제시하여 고객 제안활동 진행 검토
| U+독산 |  | 10124 | 지상 : 551 지하 : 1762.58 | 지상 : 14 지하 : 50(자주식) | 0 | 0 | 중 | 최근, U+용산 화재 발생 관련하여 전기차 화재에 관심이 많아 제안 시, 긍정적으로 검토 할 것 같음 (단, 선제 조건은, 지하 주차장에 전기차 충전 상면 확보)
| U+시흥고객 |  | 15873 | 지하 : 3,489 | 지하 : 113 | 0 | 0 | 중 | 최근 고객사 본사 주차장 화재 등으로 차량 화재에 대한 관심은 높으나, 해당 사옥의 경우 전기차 충전시설 및 전기차 이용자 부재로 검토, 적용에 소극적일 것으로 사료됨.
| U+인천구월 |  | 7955 | 지상 : 57.5 지하 : 1,674.9 | 지상 : 37(자주식:5/기계식:32) 지하 : 38 | 0 | 0 | 중 | 고객사 주차장 화재로 전기차 배터리 등 주차장에서 발생할수 있는 화재대응에 관심이 많으나, 당사옥은 주차장 규모가 작고 전기차충전시설이 없어 검토여부 부정적 임.
| U+인천간석 |  | 5032 | 지상 : 262 지하 : 810 | 지상 : 12 지하 : 30 | 0 | 0 | 중 | 전기차 충전소가 없고 현재 전기차 이용자가 없음 주차장 이용 차량 다수가 업무용 차량임 추후 전기차 이용자가 생기면 제안 검토 예정
| LF스퀘어인천 |  | 30931 | 지하:8,713 지상3,151 | 자주식 지하 302대/지상33대 | 5 | 0 | 하 | 전기차 충전기 23년 지상5대 설치예정 자체 방화포 1개 구매예정으로 추가 투자검토 소극적임
| 미래에셋증권주안 |  | 10375.27 | 지하:4848.38 지상:5426.89 | 자주식 지하90대/지상7대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 24년 지하 2대 설치예정 건물 매각 이슈로 투자검토 없음
| 한국교직원공제회인천 |  | 23780.83 | 지상: 121.91 지하 : 7129.52 | 지상: 7대 지하 : 209대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 23년 지하 2대 설치예정 교직원공제회의 모든 투자 및 공사성 업무는 교직원에서 직접수행함. 인천회관의 경우 적자사업장으로 분류되어 설비투자 소극적임
| LG생활건강인천 |  | 4352 | 지상 : 200 | 지상 : 13 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 없음
| 서울대기숙사 |  | 67275 | 3100 | 지하 302대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전시설이 없어 투자검토 소극적임.
| 강서/인천서비스센터 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 해당없음
서울3지역본부 | 트윈타워운영센터 |  | 157835 | 지상 : 3,857 지하 : 16,581 | 지상 : 106 지하 : 680(자주식:106/기계식:574) | 9 | 3 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음.
| KB국민은행본관운영센터 |  | 39649 | 지하 8,029 | 지하 : 155 | 0 | 6 | 하 | 국민본관 2022.12.9 총무부 이진석 관리장에게 제안하였으나 부정적인 의견입니다. 현 충전설비에 화재시 전원차단 기능이 있으며 국민은행은 화재 발생시 자체 대응은 하지 않고 소방서에 요청하는 것으로 되어있습니다.
| 미래에셋증권여의도운영센터 |  | 39087.49 | 지상 : 1,937 지하 : 5,985 | 지상45/지하143 | 4 | 0 | 하 | 지하 전기차 화재 위험으로 지상으로 변경하여 충전소 설치 예정입니다.
| 한국교직원공제회운영센터 |  | 83333.36 | 지상 : 2,88 지하 : 12,788 | 지상 : 2 지하 : 339(자주식) | 0 | 7 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음.
| 여의도서비스센터 | 현대카드 본사 1관 | 37206.6 | 2055.27 | 자주식:289 | 0 | 2 | 상 | 고객사 안전 담당자 카카오 ESS 리튬배터리 화재로인하여 화재 이슈 및 초기 진압 관심으로 고객 담당자에게 전기차 화재 초기 진압 중요성을 전달하여 긍정적으로 검토 중 (12월 안전보건협의체 회의 시 고객사 안전 팀장에게 제안 예정)
|  | 현대카드 본사 2관 | 29718.7 | 2049.43 | 자주식:136 | 0 | 0 | 하
|  | 현대카드 본사 3관 | 24701.46 | 1440.42 | 자주식:165 | 0 | 0 | 하
| 금융투자운영센터 |  | 39395.96 | 지하 : 12,496.98 | 지하 : 320(자주식) | 0 | 6 | 상 | 23년 상반기 내 전기차 주차장 설치 예정이며, 설치 후 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 설치 제안시 긍정적임.
| KB국민은행신관운영센터 |  | 67677 | 지상:45,348 지하:22,328 | 지하:272(자주식) | 0 | 17 | 하 | 고객사 담당자가 아직 필요성에 대해 인지하지 못하고 있으며 제안하더라도 자체 단가 업체를 통해 모든 공사를 시행할 것 같음
| 파크원운영센터 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 해당없음
| KB국민은행여의도IT운영센터 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 해당없음
서울4지역본부 | U+상암운영센터 |  | 58474.91 | 지상: 0 지하 :14,227 | 지상 : 0 지하 : 365 (자주식:365) | 0 | 2 | 중 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음.
| U+용산운영센터 |  | 54500.45 | 12784 | 지하 : 203대(자주식) | 0 | 5 | 중 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음.
| 마포운영센터 |  | 35840.5 | 지상 : 523.74 지하 : 1,959.32 | 지상 : 29대, 지하 : 159대 (자주식) | 0 | 3 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음.
| 디지털큐브운영센터 |  | 70144 | 지하 : 48,363 | 지하 : 508(자주식) | 0 | 11 | 하 | 고객사 대표가 연1회 연임방식으로 비용절감 실적에 관심이 많음. (단, 계약 연장에 무상서비스 제공시 긍정적일것 같음)
| 대한제지운영센터 |  | 19421 | 4386 | 지상 : 2 지하 : 135 | 0 | 1 | 하 | 비용절감에 관심이 많아 설치가능성은 낮음.
| 건대기숙사운영센터 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 해당없음
| CNS상암운영센터 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 해당없음
서울5지역본부 | 신한은행광교운영센터 |  | 40058 | 5667.2 | 지상 : 154 지하 : 129 (자주 : 64/기계식 : 98) | 2 | 0 | 하 | 전기차 충전기가 옥외 주차장 설치되어 설치 가능성이 낮을 것 같음
| KB국민은행종암운영센터 |  | 19730 | 2397.32 | 지상 : 58 지하 : 64 | 2 | 0 | 하 | 전기차 충전기가 옥외 주차장 설치되어 설치 가능성이 낮을 것 같음
| 그랑서울타워 |  | 175537 | 10367 | 지하 : 754 | 0 | 19 | 하 | 건물주 제안 예정('23년 하반기)
| 서울대병원운영센터 |  | 48776.4 | 23339.48 | 지상 : 37 지하 : 515 | 0 | 2 | 중 | 주차장 전기차 배터리 화재관련 대응방안에 대해 관심히 있어 제안시 관심이 있을것 같음. 단, 정확한 설치비용 있어야 제안할수 있을것 같음.
| 서울역빌딩운영센터 |  | 67295 | 20082.21 | 지상 : 12 지하 : 454 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 미설치 ※ 23년 임대수선 전기차 충전기 설치공사 예정 (지하 5대)
| 광화문빌딩운영센터 |  | 51312.37㎡ | 2560 | 지상 : 2 지하 : 219 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 미설치 ※ 23년 임대수선 전기차 충전기 설치공사 예정 (지하 5대)
| 광화문서비스센터 |  | - | - | - | 0 | 0 | - | 해당없음(서비스 센터로서 대상 제외)
| 신한은행운영센터 |  | - | - | - | 0 | 0 | - | 해당없음(신한은행군 전국 영업점 관리 운영센터로서 대상 제외)
| GS남촌리더십운영센터 |  | - | - | - | 0 | 0 | - | 해당없음(22.12.30 部 철수 예정 현장)
서울6지역본부 | GS타워운영센터 |  | 141552 | 지상 : 82 지하 : 31,568 | 지상 : 5 지하 : 1,079(자주식:441/기계식:638) | 0 | 19 | 하 | B2층 ~ B5층 층별 질식소화포 각 2EA씩 비치로 추가 투자 Needs 낮음 것 같음
| 전자서초R&D운영센터 |  | 125057.31 | 지하 : 248,000 | 지하 : 1240 (자주식:1240) | 0 | 12 | 하 | 배터리 화재 시 방염 스크린 만으로 화재 진압이 어려움으로 수조 담수 화재진압 시스템 설치 고객사 검토 중. (방염 스크린은 고려 대상 아님)
| 전자양재R&D캠퍼스운영센터 |  | 32278.62 | - | 지상 : 154 | 1 | 0 | 하 | 양재캠퍼스의 경우 옥외 주차장으로 고객사 방염스크린 적용 의사 없음
| 대치갤러리운영센터 |  | 6962 | 1300 | 지상 : 70 | 0 | 0 | 하 | 대치자이갤러리 가설건축물(견본주택) 무료 주차여서 주차장에 대한 투자를 하지않음 주차대수가 작고 전기차 충전기도 없음
| 대신위례운영센터 |  | 19961.68 | 지상 : 266.06 지하 : 3,828.64 | 지상 : 2 지하 : 자주식:113 | 0 | 0 | 하 | 고객사 에서 건물 준공 시 주차장 전기차 충전장치 설치 반대하여 미설치 ,고객사 제안 시 고객사 협력업체를 통해 구입 가능성 있음
| 세스코터치운영센터 |  | 24240 | 지하 : 4,801 | 지하 : 137 | 0 | 0 | 상
| 세스코아카데미운영센터 |  | 11707 | 지상 : 260 | 지상 : 6 기계식 : 54대 | 0 | 0 | 하
| U+방배운영센터 |  | 6113.4 | 지상 :31 지하 : 16,581 | 지상 : 106 지하 : 45(자주식) | 0 | 0 | 하 | 고객사 주차장 내 전기차량이 없어 현재 제안하면 의미가 없을 것 같음
| U+논현운영센터 |  | 6120 | 지상 14 지하 819 | 지상 : 1대 지하 : 36대(기계식 36대) | 0 | 0 | 하 | 전기차 이용 고객이 없으며, 지하층 기계식 주차장치 운영으로 설치가 힘듬
| U+논현IDC운영센터 |  | 27966.92 | 지상 : 1,064.25 지하 : 1,481.33 | 지상 : 66 지하 : 19 | 0 | 0 | 하 | 현재 논현IDC센터 내 전기차이용 방문고객이 없고, 전기차 충전기 설치할 공간이 없습니다. 고객사 담당자 관심도가 낮아 설치할 가능성이 낮습니다. 특히 전기차 화재위험이 있어 지하주차장 이용 불가(지하층 수변전실,UPS실, 경유탱크실 등 위치)
| U+서초IDC운영센터 |  | 10665 | 1699.2 | 지상 55대 | 0 | 0 | 하 | 법정 전기차 충전기 설치대상은 1센터만 해당되고 , 24년 1월까지 1대 설치해야함
| 신한카드역삼운영센터 |  | 7348.33 | 지하 : 746 | 기계식 : 90대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 이용고객 없음, 만약 전기차를 주차하려는 고객이 있으면 배터리 무게때문에 해당 주차설비에 주차가능여부 확인 후 주차해야 함
| 신한은행강남운영센터 |  | 40806.85 | 지상 : 4594 | 지상 : 278 | 3 | 0 | 중 | 고객사 조직내 별도의 안전관리 전담팀이 있어 월간안전보건 협의체 건의사항으로 제안시 검토할수도 있다고 판담됨.
| LF동관운영센터 |  | 8534 | 지하 : 3,614.3 | 지하 : 71(자주식) | 0 | 1 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음. | LF동관,신관,별관,삼영빌딩 전기차 충전대수 현재까지는 없음
| 디앤오강남빌딩운영센터 |  | 39401.14 (지상 15084.49 지하 24316.65) | 지하 : 2275 (일반형기준 가로2.5m*세로5m) | 지상: 0 지하: 222 (실사용 면수 기준) | 0 | 3 | 상 | 전기차 배터리 화재관련하여, 안전성 확보 차원에서 제안하면 건물주 긍정적인 반응 예상되나, 주차장 운영에 따른 자체 수선비로 처리해야하는 변수가 있음.
| 강남/강동서비스센터 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 해당없음
중부 1지역본부 | LS미래원운영센터 |  | - | - | - | 0 | 0 | 하 | 실내 주차장이 없어 관심도 낮음
| LS엠트론지식산업운영센터 |  | 42238 | 지상 : 184 지하 : 8,251 | 지상 : 4 지하 : 246 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기가 없어 관심도 낮음
| LS일렉트릭글로벌R&D캠퍼스운영센터 |  | 28691.59 | 지하 : 7,235 | 지하 : 186(자주식) | 1 | 4 | 중 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재와 관련 관심도는 매우 높으나, 비용 및 실효성의 의심이 많아 중장기적인 제안 전략 필요 (주변 사업장 적용 벤치마킹 등)
| LS타워운영센터 |  | 56961 | 지상 : 67.5 지하 : 17,881 | 지상: 5 지하 : 523 | 0 | 3 | 상 | 전기차 충전기는 입주사(LS일렉트릭)에서 자체 운영 중, 내년 고객사 주관 전기차 충전소 설치 제안 시 긍정적으로 검토할 것 같음
| U+수원우만운영센터 |  | 4313.99 | 지상 : 40 지상 : 100 | 지상 : 3대 (장애인용) 지상 : 46대 (기계식) | 0 | 0 | 하 | 기계식 주차타워로 전기차 충전기 설치 불가한 현장
| U+수원인계운영센터 |  | 7895.84 | 지상 : 38 지하 : 528 | 지상 : 2대 (장애인용) 지하 : 63대 (기계식) | 0 | 0 | 하 | 기계식 주차타워로 전기차 충전기 설치 불가한 현장
| U+안양운영센터 |  | 23000 | 지상 : 759 지하: 3,736 | 지상: 66 지하: 114(자주식) | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 및 전기차량이 없어 관심도 낮음
| U+평촌IDC운영센터 |  | 19854 | 지상 : 4050 | 지상 : 349 | 2 | 0 | 하 | 전기차 충전기는 설치되어 있으나 요금 과금 체계 문제로 인하여 미운영 중
| 서울예대기숙사운영센터 |  | - | - | - | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 및 전기차량이 없어 관심도 낮음
| 에너지솔루션과천연구소운영센터 |  | 13915 | 지상 : 4,000 지하 : 2,000 | 지상 : 161 지하 : 76 | 4 | 8 | 중 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재와 관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토할 것 같음. (다만, 지하주차장 높이가 낮고 덕트/배관 등 구조물로 인해 설치가 가능할지 검토가 필요)
| 이노텍안산R&D운영센터 |  | 21267 | 지상 : 10,000 지하 : 1,000 | 지상 : 330대 지하 30대 | 2 | 0 | 중
| 펄어비스운영센터 |  | 63113.04 | 지상 : 0 지하 : 21,177 | 지상 : 0 지하 : 604 | 0 | 52 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재와 관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토할 것 같음.
| 화학리더십운영센터 |  | 10040 | - | 지상 : 148 | 0 | 0 | 하 | 실내 주차장이 없어 관심도 낮음
| 화학오산테크운영센터 |  | 22336 | 지상 : 4,643 | 지상 : 400 | 7 | 0 | 하 | 실내 주차장 및 전기차 충전기가 없어 관심도 낮음
중부2지역본부 | 곤지암리조트운영센터 |  |  |  |  | 0 | 3 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음
| LF스퀘어양주운영센터 |  |  |  |  | 2 | 2 | 하 | 고객사에 제안하고자 함
| 인화원운영센터 |  |  |  |  | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 없음, 지하주차장 없음
| 챔피언스파크운영센터 |  |  |  |  | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기없음 고객니즈 약함
| GS칼텍스인재개발원운영센터 |  |  |  |  | 0 | 2 | 하 | 사용자 많지 않은 관계로 전기차 화재예방에 대한 고객관심이 낮음
| 판교아이스퀘어운영센터 |  |  |  |  | 0 | 28 | 중 | 시장제품으로 기제안을 진행했으며, 고객사 답변을 기다리고 있는 단계
| 한국테크노플렉스운영센터 |  |  |  |  | 0 | 8 | 중 | 고객니즈 있음
| U+성남수진운영센터 |  |  |  |  | 0 | 0 | 하 | 전기차충전기 없음, 고객니즈 없음
남부1지역본부 | 한국교직원공제회광주운영센터 |  | 28211.39 | 지상 : 598 지하 : 1,984 | 지상 : 51 지하 : 169 | 0 | 0 | 하 | [광주] 23년도 전기차충전기 설치예정 [공통] 여의도 본회에서 결정 후 지방 설치 결정 전기차 충전소 설치 시 전국회관 통합 제안 검토 고객 needs가 있더라도, 고객사에서 직발주로 진행하는 사업구조 임.
| 한국교직원공제회전북운영센터 |  | 24463 | 지상 : 710 지하 : 5,984 | 지상 : 14 지하 : 201(자주식) | 0 | 0 | 하
| 한국교직원공제회대전운영센터 |  | 39399.05 | 지상 : 265 지하 : 10,650 | 지상 : 4 지하 : 372대 (기계식:없음) | 0 | 0 | 하
| U+대전탄방운영센터 |  | 3538.65 | 지상 : 49 지하 : 1,035 | 지상 : 4 지하 : 33 | 0 | 0 | 하 | 상주 임직원 전기차량 미소유, 충전기 설치에 대한 관심이 없음
| U+대전오류운영센터 |  | 12860 | 지상 : 149 지하 : 1,120 | 지상 : 6 지하: 84 | 0 | 0 | 하 | 상주 임직원 전기차량 미소유, 충전기 설치에 대한 관심이 없음
| U+대전R&D운영센터 |  | 19477 | 지상 : 3,632 | 지상 : 255(장애인 2대 포함) | 10 | 0 | 중 | 옥외에 설치되어 있어 현재는 계획없으나 추후 상황에 따라 검토가 필요하다는 의견임 상주 임직원 전기차충전기 설치에 관심이 많음 ▶안전관리실행팀과 타 부서와의 진행여부를 추가 협의가 필요함 ※고객 Needs 로 옥외 지상 설치함 - 전기차충전기 10대(완속) 설치(22.11.15)_U+ EV인프라사업팀 ※ 대전광역시 유성구 안내문에 따라 24년 4월까지 급속충전기 2대 설치해야함 - 고속 설치시 전기용량 부족에 따른 전기설 증설 추가 검토 필요
| U+광주중흥운영센터 |  | 6292 | 지상 : 147 지하 : 294 | 지상 : 39 (자주식 3 / 계식 36) 지하 : 10 (기계식) | 0 | 0 | 하 | 거의 대부분 기계식 주차 (주차타워) 사용 중. 주차공간 협소 및 설치공간 부족으로 효율성 없음.
| U+광주우산운영센터 |  | 3221.05 | 지상 : 954.5 | 지상 : 44 | 0 | 0 | 하 | - 전기차 주차차량 없음 - U+ 업무용 차량만 주차하고 있으며, 외부 차량 주차 불가
| U+광주광천운영센터 |  | 10183 | 지상 : 94 지하 : 2,451 | 지상 : 8 지하 : 74(자주식) | 0 | 0 | 하 | - 광주광천사옥은 전기차 충전대 없음 - 주차장 이용차량 중 전기차 없어 설치필요성을 못 느낌
| U+전주중화운영센터 |  | 2727 | 지하 : 338 지상 : 100 | 지상 : 6 지하 : 12 | 0 | 0 | 하 | 주차면이 적고 전기차 충전소가 없으며 전기차 사용자도 없음
| U+전주우아운영센터 |  | 2954.36 | 지상 : 938 | 지상 : 29 | 0 | 0 | 하 | 전기차 이용 및 충전 시설이 설치 되어 있지 않아 필요성을 느끼지 못함.
| U+아산위성지구국운영센터 |  | 4600 | 600 | 지상 : 33 | 0 | 0 | 하 | 아산지구국의 경우 고객사 직원이 6명이며, 전기차를 소유하고 있는 직원이 없어 전기차 이슈에 대한 민감도가 떨어짐니다.
| 한국엔지니어링랩운영센터 |  | 23292.75 | 지상 : 1,175 지하 : 4,745 | 지상 : 94 지하 : 70 | 3 | 0 | 중 | 전기차 충전기 2대는 제품시험동 실내에 위치해 있어, 고객사 담당자가 제안시 제안비용에 따라 긍정적으로 검토 할 것 같음.
| 한국타이어대전공장운영센터 |  | 545945 | 지상 : 2,800 | 지상 : 768 (자주식:768) | 5 | 0 | 하 | 전기차충전소가 외부 및 소화전앞에 설치되어 있어 화재시 소화전사용 (고객사 필요성 못느낌)
| 한국타이어테크노링 |  | 1259905 | 지상 : 6,800 | 지상 : 154 | 8 | 0 | 하 | 필요성은 인지하나 비용 등 구체적인 내용이 나오면 검토 하겠음
| 화학대전기술연구원운영센터 화학대전기술연구원안전환경센터 |  | 176456.12 | 지상 : 60,000 지하 : 961 | 옥외 : 1,623 지하 : 29대(자주식 ) | 12 | 0 | 하 | 옥외주차장에는 적용이 어려울 것 같다는 고객사의 부정적 의견이 있었으나 추후 소개자료를 통한 재검토 의사가 있음
| LG에너지솔루션오창공장운영센터 |  | 432862 | 지상 : 400 | 지상 : 4,183 | 41 | 0 | 중 | 설치 제안필요(S&I에서 제안서 작성하여보고_비용,장단점 등) - 주차타워 2개소가 있음
| 생활건강대전연구소운영센터 |  | 20963 | 지상 : 1,200 | 지상 : 123 | 0 | 0 | 하 | 고객사 전기차충전기 설치계획 없음
| GS칼텍스대전기술연구소운영센터 |  | 23571.17 | 지상 : 5,831 | 지상 : 162 | 0 | 0 | 하 | 전기차충전기 없음, 설치 요구 없으며 구추 계획없음
| LF스퀘어광양운영센터 |  | 93850 | 지상 : 29,391 옥외 : 15,743 | 지상 : 847 옥외 : 488 | 8 | 0 | 하 | 고객사 담당자가 현재 수동 덮게를 투자 검토서에 반영함(3개 15,000천원)
| 아름덴티스트리운영센터 |  | 12303 | - | 지상 : 119(자주식) | 0 | 0 | 하 | 전기차충전기 없음, 설치 요구 없으며 구추 계획없음
| 미래에셋증권청주운영센터 |  |  | 지상 : 320 지하 : 1,335 | 지상 : 6 지하 : 24 | 0 | 0 | 하 | 전기차충전기 없음, 설치 요구 없으며 구추 계획없음
| 미래에셋증권광주운영센터 |  | 6817.48 | 지상 : 75 지하 : 625 | 지상 : 6 지하 : 49 | 0 | 0 | 하 | 전기차충전기 없음, 설치 요구 없으며 구추 계획없음
남부2지역본부 | UNIST 운영센터 |  | 347235 | 15947 | 1,952 (지상 909 / 지하 1,043) | 22 | 19 | 하 | 고객사 관심도 낮음_ 공공기관 지원사업으로 설치된 건으로 고객사에서 위탁업체를 통해 관리중이며 위탁업체에서 유지보수 및 비용정산 등 전체 관리 중임(고객사에서 위탁업체를 통해 관리중이라 큰 관심 없는 상황)
| BIFC 운영센터 |  | 197871 | 51965.89 | 1744 | 0 | 24 | 중 | 주차장 층고 및 주차셀 크기 등 정확한 실측을 통해 설치 가능여부 확인 필요 (바닥↔전등1,500mm, 스토퍼↔주차셀 3800mm, 폭 2,150mm )
| CNS 부산 운영센터 |  | 32321.75 | 5102.58 | 179 | 1 | 0 | 하 | 지상 주차장에 1대 설치되어 있어 고객사 관심도 낮음
| 서비스 센터(통합) |  | - | - | - | 0 | 0 | - | 해당없음
| MS부산IDC운영센터 |  | 29987 | 4500 | 150 | 3 | 0 | 하 | 지상주차장에 설치되어 고객사 관심도 낮음
| U+부산감전운영센터 |  | 17852 | 지상 : 214 지하 : 1,995 | 지상 : 18 지하 : 52, 기계식:69 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| 전자서면SVC운영센터 |  | 3079 | 지상 : 42.84 | 지상 : 2 기계식:30 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+부산고객운영센터 |  | 13792.46 | 지상 : 448 지하 : 4,349 | 지상 : 8 지하 : 71(자주식:71) | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+부산초량운영센터 |  | 8493.15 | 지상 : 271.15㎥ 지하 : 273.84㎥ 기계식주차장 : 2566.94㎥ | 지상 : 44(자주식:4/기계식:40) 지하 : 15(자주식:2/기계식:13) | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| LS일렉트릭 운영센터 |  | 26664 | 1617 | 138 | 3 | 0 | 하 | 지상주차장 으로 설치되어 있고 충전차량 이용율이 낮아 담당자 관심이 낮음
| 연산갤러리 운영센터 |  | 9490.54 | 1921 | 61 | 0 | 0 | 하 | 전기차충전소 없음, 재건축으로 건물철거 계획 있음
| 한국교직원공제회부산 운영센터 |  | 17421 | 1187 | 93 | 0 | 2 | 하 | 지방회관 전체 제안 필요 (개별 설치 제안 시 채택 가능성 낮음)
| NH투자증권 부산 운영센터 |  | 11150 | 지상 : 1,185 지하 : 1,023 | 지상 : 137 (자주17대/기계120대) 지하 : 17 (자주:17대) | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| DGIST운영센터 |  | 208544 | 21000 | 1199 | 27 | 3 | 하 | 고객사 관심도가 낮음
| DGB혁신 운영센터 |  | 23238.13 | 11580 | 122 | 2 | 0 | 하 | 고객사 관심도가 낮음
| 생활연수원 운영센터 |  | 22359 | - | - | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+대구동인운영센터 |  | 5049.14 | 옥외 : 28 기계식 : 51.84 | 옥외 : 4, 기계식 : 44 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+대구신천운영센터 |  | 12194.53 | 지상 : 360 지하 : 3,988.2 | 지상 : 9 지하 : 71 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+대구황금운영센터 |  | 4143.85 | 지상 : 0 지하 : 389.64 | 지상 : 0 지하 : 48(자주식:2/기계식:46) | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+대구효목운영센터 |  | 9205.54 | 967.5 | 58 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 없음.
| KB증권남부운영센터_대구 |  | 7920.64 | 630 | 79 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| KB증권남부운영센터_남울산 |  | 4006.03 | 367 | 46 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| 한국교직원공제회대구 운영센터 |  | 24189.94 | 8483.3 | 293 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치 상태이며, 고객사에서 직접 설치 검토 진행 중으로 2대 설치로 예상되는 장소가 층고가 낮고 공간이 협소하여 본 커버 설치에 제약이 있음
| 한국교직원공제회창녕 운영센터 |  | 29456.34 | 6985.26 | 249 | 0 | 2 | 하 | 고객사 적자사업장으로 매각 및 건물 폐쇄 진행 중
| 한국타이어물류 운영센터 |  | 9,961(양산) 12,960(칠곡) 9,242(계룡) 13,413(평택) | - | 전체 약 180여대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치(양산,칠곡,계룡,평택)
| 미래에셋증권동부운영센터_창원 |  | 19534.62 | 지상 : 1021.69 지하 : 5579.37 | 지상 : 10대 지하 : 155대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| 미래에셋증권동부운영센터_진주 |  | 3593 | 지상 : 10 지하 : 486 | 지상 : 1대 지하 : 12대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| 미래에셋증권동부운영센터_포항 |  | 5978.5 | 지상 : 288 지하 : 984 | 지상 : 9대 지하 : 17대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+진주혁신운영센터 |  | 3363.73 | 1097.18 | 36 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| 한국교직원공제회경남운영센터 |  | 28957 | 7812 | 246대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
Note on G77: 충전기 2대(총 4대 동시 사용)
Note on H77: 충전기 7대(총 8대 동시 사용)
Note on E100: 주차장 전체면적: 938
Note on G109: 지상 2층에 설치됨 테슬라 : 6대 급속 국산: 2대

## 서울1지역본부
□ 전기차 배터리 화재관련 주차장 현황 조사
지역본부 | 센터명 | 연면적(m2) | 주차면적(m2) | 주차대수(EA) | 전기차 충전대수(EA) |  | 설치 가능성 (상,중,하) | 본부장님 의견
[5 empty] | 지상 | 지하
서울1지역본부 | SP운영센터(DP2) 동측1차부지 DP2 | 253735 | 지하: 54,086 | 지하 1,295 | 0 | 10 | 상 | 전기차 화재에 대한 관심이 크며 자체 소화설비 및 제연 등에 대한 대비도 강구 중임. 본 내용에 대한 확신이 있으면 적용에 긍정적일 거 같음
| SP운영센터(안전보건) 동측1차부지 DP3 | 445107 | 지하: 106,720.51 | 지하: 2,239대 | 0 | 14 | 중 | 사이언스파크 위기대응팀(LG전자) 주관하여 전기차 충전소 전용소화설비 설치 추진예정
| SP운영센터(안전보건) 동측2차부지 | 249743 | 지하: 50,555,68 | 지하: 1,303대 | 0 | 17 | 중 | 사이언스파크 위기대응팀(LG전자) 주관하여 전기차 충전소 전용소화설비 설치 추진예정 (현재 질식소화포 보유중 2개)
| 강서사옥 운영센터 | 57066.11 | 지하: 17,876 | 지하 443대 | 0 | 2 | 상 | 현재 헬로비젼 지하5층(2대) 설치되어있으나(23년05월 계약종료 철거) 23년 05월 :LG전자 제품출고시 지하2층(5대),지하4층(4대)설치예정
| 엑셈마곡운영센터 | 14916 | 지하 : 3,352 | 지하 78 | 0 | 2 | 하 | 22년 12월 신축건물로 초기 투자가 어려운 상황으로 설치가능성은 낮음
| 오토닉스R&D운영센터 | 22634 | 지하 : 6,673 | 지하 : 140(자주식) | 0 | 2 | 하 | 고객사 담당자 검토 진행하겠으나 설치가능성은 낮음

## 서울2지역본부
□ 전기차 배터리 화재관련 주차장 현황 조사
지역본부 | 센터명 | 연면적(m2) | 주차면적(m2) | 주차대수(EA) | 전기차 충전대수(EA) |  | 설치 가능성 (상,중,하) | 운영센터장님 의견
[5 empty] | 지상 | 지하
서울2지역본부 | 전자가산R&D캠퍼스 | 84475 | 지상 : 105 지하 : 26,452 | 지상 : 7 지하 : 720 (자주식:727) | 0 | 8 (연구7,별관1) | 상 | 현재 전기차 충전소에 수동 방염덮개를 비치하였으나 무게가 heavy하여 사용에 어려움이 있어 고객사 담당자도 개선에 대한 고민으로 Needs가 있다고 사료 됨.
| GS강서N타워 | 24975 | 지하: 7560.43 | 지하: 200 | 0 | 2 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같으나 예산배정에 따라 달라질 수 있음
| 엘지가산디지털 | 74986.14 | 지상 : 4,071 지하 : 11,227 | 지상 : 98대 지하 : 312대 | 0 | 8 (23년 4대 포함) | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많음
| GS강서 | 37538.25 | 지하 : 11,714.8 | 지하 : 254 | 0 | 0 | 중 | 전기차 충전소는 없으나 현재 고객사에서 매우 중요하게 검토하고 있는 내용으로 충전중이 아닌 전기차의 주차 시 위험성을 제시하여 고객 제안활동 진행 검토
| U+독산 | 10124 | 지상 : 551 지하 : 1762.58 | 지상 : 14 지하 : 50(자주식) | 0 | 0 | 중 | 최근, U+용산 화재 발생 관련하여 전기차 화재에 관심이 많아 제안 시, 긍정적으로 검토 할 것 같음 (단, 선제 조건은, 지하 주차장에 전기차 충전 상면 확보)
| U+시흥고객 | 15873 | 지하 : 3,489 | 지하 : 113 | 0 | 0 | 중 | 최근 고객사 본사 주차장 화재 등으로 차량 화재에 대한 관심은 높으나, 해당 사옥의 경우 전기차 충전시설 및 전기차 이용자 부재로 검토, 적용에 소극적일 것으로 사료됨.
| U+인천구월 | 7955 | 지상 : 57.5 지하 : 1,674.9 | 지상 : 37(자주식:5/기계식:32) 지하 : 38 | 0 | 0 | 중 | 고객사 주차장 화재로 전기차 배터리 등 주차장에서 발생할수 있는 화재대응에 관심이 많으나, 당사옥은 주차장 규모가 작고 전기차충전시설이 없어 검토여부 부정적 임.
| U+인천간석 | 5032 | 지상 : 262 지하 : 810 | 지상 : 12 지하 : 30 | 0 | 0 | 중 | 전기차 충전소가 없고 현재 전기차 이용자가 없음 주차장 이용 차량 다수가 업무용 차량임 추후 전기차 이용자가 생기면 제안 검토 예정
| LF스퀘어인천 | 30931 | 지하:8,713 지상3,151 | 자주식 지하 302대/지상33대 | 5 | 0 | 하 | 전기차 충전기 23년 지상5대 설치예정 자체 방화포 1개 구매예정으로 추가 투자검토 소극적임
| 미래에셋증권주안 | 10375.27 | 지하:4848.38 지상:5426.89 | 자주식 지하90대/지상7대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 24년 지하 2대 설치예정 건물 매각 이슈로 투자검토 없음
| 한국교직원공제회인천 | 23780.83 | 지상: 121.91 지하 : 7129.52 | 지상: 7대 지하 : 209대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 23년 지하 2대 설치예정 교직원공제회의 모든 투자 및 공사성 업무는 교직원에서 직접수행함. 인천회관의 경우 적자사업장으로 분류되어 설비투자 소극적임
| LG생활건강인천 | 4352 | 지상 : 200 | 지상 : 13 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 없음
| 서울대기숙사 | 67275 | 3100 | 지하 302대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전시설이 없어 투자검토 소극적임.
| 강서/인천서비스센터 |  |  |  | 0 | 0 |  | 해당없음

## 서울3지역본부
□ 전기차 배터리 화재관련 주차장 현황 조사
지역본부 | 센터명 |  | 연면적(m2) | 주차면적(m2) | 주차대수(EA) | 전기차 충전대수(EA) |  | 설치 가능성 (상,중,하) | 본부장님 의견
[6 empty] | 지상 | 지하
서울3지역본부 | 트윈타워운영센터 |  | 157835 | 지상 : 3,857 지하 : 16,581 | 지상 : 106 지하 : 680(자주식:106/기계식:574) | 9 | 3 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음.
| KB국민은행본관운영센터 |  | 39649 | 지하 8,029 | 지하 : 155 | 0 | 6 | 하 | 국민본관 2022.12.9 총무부 이진석 관리장에게 제안하였으나 부정적인 의견입니다. 현 충전설비에 화재시 전원차단 기능이 있으며 국민은행은 화재 발생시 자체 대응은 하지 않고 소방서에 요청하는 것으로 되어있습니다.
| 미래에셋증권여의도운영센터 |  | 39087.49 | 지상 : 1,937 지하 : 5,985 | 지상45/지하143 | 4 | 0 | 하 | 지하 전기차 화재 위험으로 지상으로 변경하여 충전소 설치 예정입니다.
| 한국교직원공제회운영센터 |  | 83333.36 | 지상 : 2,88 지하 : 12,788 | 지상 : 2 지하 : 339(자주식) | 0 | 7 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음.
| 여의도서비스센터 | 현대카드 본사 1관 | 37206.6 | 2055.27 | 자주식:289 | 0 | 2 | 상 | 고객사 안전 담당자 카카오 ESS 리튬배터리 화재로인하여 화재 이슈 및 초기 진압 관심으로 고객 담당자에게 전기차 화재 초기 진압 중요성을 전달하여 긍정적으로 검토 중 (12월 안전보건협의체 회의 시 고객사 안전 팀장에게 제안 예정)
|  | 현대카드 본사 2관 | 29718.7 | 2049.43 | 자주식:136 | 0 | 0 | 하
|  | 현대카드 본사 3관 | 24701.46 | 1440.42 | 자주식:165 | 0 | 0 | 하
| 금융투자운영센터 |  | 39395.96 | 지하 : 12,496.98 | 지하 : 320(자주식) | 0 | 6 | 상 | 23년 상반기 내 전기차 주차장 설치 예정이며, 설치 후 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 설치 제안시 긍정적임.
| KB국민은행신관운영센터 |  | 67677 | 지상:45,348 지하:22,328 | 지하:272(자주식) | 0 | 17 | 하 | 고객사 담당자가 아직 필요성에 대해 인지하지 못하고 있으며 제안하더라도 자체 단가 업체를 통해 모든 공사를 시행할 것 같음
| 파크원운영센터 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 해당없음
| KB국민은행여의도IT운영센터 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 해당없음

## 서울4지역본부
□ 전기차 배터리 화재관련 주차장 현황 조사
지역본부 | 센터명 | 연면적(m2) | 주차면적(m2) | 주차대수(EA) | 전기차 충전대수(EA) |  | 설치 가능성 (상,중,하) | 본부장님 의견
[5 empty] | 지상 | 지하
서울4지역본부 | U+상암운영센터 | 58474.91 | 지상: 0 지하 :14,227 | 지상 : 0 지하 : 365 (자주식:365) | 0 | 2 | 중 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음.
| U+용산운영센터 | 54500.45 | 12784 | 지하 : 203대(자주식) | 0 | 5 | 중 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음.
| 마포운영센터 | 35840.5 | 지상 : 523.74 지하 : 1,959.32 | 지상 : 29대, 지하 : 159대 (자주식) | 0 | 3 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음.
| 디지털큐브운영센터 | 70144 | 지하 : 48,363 | 지하 : 508(자주식) | 0 | 11 | 하 | 고객사 대표가 연1회 연임방식으로 비용절감 실적에 관심이 많음. (단, 계약 연장에 무상서비스 제공시 긍정적일것 같음)
| 대한제지운영센터 | 19421 | 4386 | 지상 : 2 지하 : 135 | 0 | 1 | 하 | 비용절감에 관심이 많아 설치가능성은 낮음.
| 건대기숙사운영센터 |  |  |  | 0 | 0 |  | 해당없음
| CNS상암운영센터 |  |  |  | 0 | 0 |  | 해당없음

## 서울5지역본부
□ 전기차 배터리 화재관련 주차장 현황 조사
지역본부 | 센터명 | 연면적(m2) | 주차면적(m2) | 주차대수(EA) | 전기차 충전대수(EA) |  | 설치 가능성 (상,중,하) | 본부장님 의견
[5 empty] | 지상 | 지하
서울5지역본부 | 신한은행광교운영센터 | 40058 | 5667.2 | 지상 : 154 지하 : 129 (자주 : 64/기계식 : 98) | 2 | 0 | 하 | 전기차 충전기가 옥외 주차장 설치되어 설치 가능성이 낮을 것 같음
| KB국민은행종암운영센터 | 19730 | 2397.32 | 지상 : 58 지하 : 64 | 2 | 0 | 하 | 전기차 충전기가 옥외 주차장 설치되어 설치 가능성이 낮을 것 같음
| 그랑서울타워 | 175537 | 10367 | 지하 : 754 | 0 | 19 | 하 | 건물주 제안 예정('23년 하반기)
| 서울대병원운영센터 | 48776.4 | 23339.48 | 지상 : 37 지하 : 515 | 0 | 2 | 중 | 주차장 전기차 배터리 화재관련 대응방안에 대해 관심히 있어 제안시 관심이 있을것 같음. 단, 정확한 설치비용 있어야 제안할수 있을것 같음.
| 서울역빌딩운영센터 | 67295 | 20082.21 | 지상 : 12 지하 : 454 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 미설치 ※ 23년 임대수선 전기차 충전기 설치공사 예정 (지하 5대)
| 광화문빌딩운영센터 | 51312.37㎡ | 2560 | 지상 : 2 지하 : 219 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 미설치 ※ 23년 임대수선 전기차 충전기 설치공사 예정 (지하 5대)
| 광화문서비스센터 | - | - | - | 0 | 0 | - | 해당없음(서비스 센터로서 대상 제외)
| 신한은행운영센터 | - | - | - | 0 | 0 | - | 해당없음(신한은행군 전국 영업점 관리 운영센터로서 대상 제외)
| GS남촌리더십운영센터 | - | - | - | 0 | 0 | - | 해당없음(22.12.30 部 철수 예정 현장)

## 서울6지역본부
□ 전기차 배터리 화재관련 주차장 현황 조사
지역본부 | 센터명 | 연면적(m2) | 주차면적(m2) | 주차대수(EA) | 전기차 충전대수(EA) |  | 설치 가능성 (상,중,하) | 본부장님 의견
[5 empty] | 지상 | 지하
서울6지역본부 | GS타워운영센터 | 141552 | 지상 : 82 지하 : 31,568 | 지상 : 5 지하 : 1,079(자주식:441/기계식:638) | 0 | 19 | 하 | B2층 ~ B5층 층별 질식소화포 각 2EA씩 비치로 추가 투자 Needs 낮음 것 같음
| 전자서초R&D운영센터 | 125057.31 | 지하 : 248,000 | 지하 : 1240 (자주식:1240) | 0 | 12 | 하 | 배터리 화재 시 방염 스크린 만으로 화재 진압이 어려움으로 수조 담수 화재진압 시스템 설치 고객사 검토 중. (방염 스크린은 고려 대상 아님)
| 전자양재R&D캠퍼스운영센터 | 32278.62 | - | 지상 : 154 | 1 | 0 | 하 | 양재캠퍼스의 경우 옥외 주차장으로 고객사 방염스크린 적용 의사 없음
| 대치갤러리운영센터 | 6962 | 1300 | 지상 : 70 | 0 | 0 | 하 | 대치자이갤러리 가설건축물(견본주택) 무료 주차여서 주차장에 대한 투자를 하지않음 주차대수가 작고 전기차 충전기도 없음
| 대신위례운영센터 | 19961.68 | 지상 : 266.06 지하 : 3,828.64 | 지상 : 2 지하 : 자주식:113 | 0 | 0 | 하 | 고객사 에서 건물 준공 시 주차장 전기차 충전장치 설치 반대하여 미설치 ,고객사 제안 시 고객사 협력업체를 통해 구입 가능성 있음
| 세스코터치운영센터 | 24240 | 지하 : 4,801 | 지하 : 137 | 0 | 0 | 상
| 세스코아카데미운영센터 | 11707 | 지상 : 260 | 지상 : 6 기계식 : 54대 | 0 | 0 | 하
| U+방배운영센터 | 6113.4 | 지상 :31 지하 : 16,581 | 지상 : 106 지하 : 45(자주식) | 0 | 0 | 하 | 고객사 주차장 내 전기차량이 없어 현재 제안하면 의미가 없을 것 같음
| U+논현운영센터 | 6120 | 지상 14 지하 819 | 지상 : 1대 지하 : 36대(기계식 36대) | 0 | 0 | 하 | 전기차 이용 고객이 없으며, 지하층 기계식 주차장치 운영으로 설치가 힘듬
| U+논현IDC운영센터 | 27966.92 | 지상 : 1,064.25 지하 : 1,481.33 | 지상 : 66 지하 : 19 | 0 | 0 | 하 | 현재 논현IDC센터 내 전기차이용 방문고객이 없고, 전기차 충전기 설치할 공간이 없습니다. 고객사 담당자 관심도가 낮아 설치할 가능성이 낮습니다. 특히 전기차 화재위험이 있어 지하주차장 이용 불가(지하층 수변전실,UPS실, 경유탱크실 등 위치)
| U+서초IDC운영센터 | 10665 | 1699.2 | 지상 55대 | 0 | 0 | 하 | 법정 전기차 충전기 설치대상은 1센터만 해당되고 , 24년 1월까지 1대 설치해야함
| 신한카드역삼운영센터 | 7348.33 | 지하 : 746 | 기계식 : 90대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 이용고객 없음, 만약 전기차를 주차하려는 고객이 있으면 배터리 무게때문에 해당 주차설비에 주차가능여부 확인 후 주차해야 함
| 신한은행강남운영센터 | 40806.85 | 지상 : 4594 | 지상 : 278 | 3 | 0 | 중 | 고객사 조직내 별도의 안전관리 전담팀이 있어 월간안전보건 협의체 건의사항으로 제안시 검토할수도 있다고 판담됨.
| LF동관운영센터 | 8534 | 지하 : 3,614.3 | 지하 : 71(자주식) | 0 | 1 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음. | LF동관,신관,별관,삼영빌딩 전기차 충전대수 현재까지는 없음
| 디앤오강남빌딩운영센터 | 39401.14 (지상 15084.49 지하 24316.65) | 지하 : 2275 (일반형기준 가로2.5m*세로5m) | 지상: 0 지하: 222 (실사용 면수 기준) | 0 | 3 | 상 | 전기차 배터리 화재관련하여, 안전성 확보 차원에서 제안하면 건물주 긍정적인 반응 예상되나, 주차장 운영에 따른 자체 수선비로 처리해야하는 변수가 있음.
| 강남/강동서비스센터 |  |  |  | 0 | 0 |  | 해당없음

## 중부1지역본부
□ 전기차 배터리 화재관련 주차장 현황 조사
지역본부 | 센터명 | 연면적(m2) | 주차면적(m2) | 주차대수(EA) | 전기차 충전대수(EA) |  | 설치 가능성 (상,중,하) | 본부장님 의견
[5 empty] | 지상 | 지하
중부 1지역본부 | LS미래원운영센터 | - | - | - | 0 | 0 | 하 | 실내 주차장이 없어 관심도 낮음
| LS엠트론지식산업운영센터 | 42238 | 지상 : 184 지하 : 8,251 | 지상 : 4 지하 : 246 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기가 없어 관심도 낮음
| LS일렉트릭글로벌R&D캠퍼스운영센터 | 28691.59 | 지하 : 7,235 | 지하 : 186(자주식) | 1 | 4 | 중 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재와 관련 관심도는 매우 높으나, 비용 및 실효성의 의심이 많아 중장기적인 제안 전략 필요 (주변 사업장 적용 벤치마킹 등)
| LS타워운영센터 | 56961 | 지상 : 67.5 지하 : 17,881 | 지상: 5 지하 : 523 | 0 | 3 | 상 | 전기차 충전기는 입주사(LS일렉트릭)에서 자체 운영 중, 내년 고객사 주관 전기차 충전소 설치 제안 시 긍정적으로 검토할 것 같음
| U+수원우만운영센터 | 4313.99 | 지상 : 40 지상 : 100 | 지상 : 3대 (장애인용) 지상 : 46대 (기계식) | 0 | 0 | 하 | 기계식 주차타워로 전기차 충전기 설치 불가한 현장
| U+수원인계운영센터 | 7895.84 | 지상 : 38 지하 : 528 | 지상 : 2대 (장애인용) 지하 : 63대 (기계식) | 0 | 0 | 하 | 기계식 주차타워로 전기차 충전기 설치 불가한 현장
| U+안양운영센터 | 23000 | 지상 : 759 지하: 3,736 | 지상: 66 지하: 114(자주식) | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 및 전기차량이 없어 관심도 낮음
| U+평촌IDC운영센터 | 19854 | 지상 : 4050 | 지상 : 349 | 2 | 0 | 하 | 전기차 충전기는 설치되어 있으나 요금 과금 체계 문제로 인하여 미운영 중
| 서울예대기숙사운영센터 | - | - | - | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 및 전기차량이 없어 관심도 낮음
| 에너지솔루션과천연구소운영센터 | 13915 | 지상 : 4,000 지하 : 2,000 | 지상 : 161 지하 : 76 | 4 | 8 | 중 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재와 관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토할 것 같음. (다만, 지하주차장 높이가 낮고 덕트/배관 등 구조물로 인해 설치가 가능할지 검토가 필요)
| 이노텍안산R&D운영센터 | 21267 | 지상 : 10,000 지하 : 1,000 | 지상 : 330대 지하 30대 | 2 | 0 | 중
| 펄어비스운영센터 | 63113.04 | 지상 : 0 지하 : 21,177 | 지상 : 0 지하 : 604 | 0 | 52 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재와 관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토할 것 같음.
| 화학리더십운영센터 | 10040 | - | 지상 : 148 | 0 | 0 | 하 | 실내 주차장이 없어 관심도 낮음
| 화학오산테크운영센터 | 22336 | 지상 : 4,643 | 지상 : 400 | 7 | 0 | 하 | 실내 주차장 및 전기차 충전기가 없어 관심도 낮음
Note on G14: 충전기 2대(총 4대 동시 사용)
Note on H14: 충전기 7대(총 8대 동시 사용)

## 중부2지역본부
□ 전기차 배터리 화재관련 주차장 현황 조사
지역본부 | 센터명 | 연면적(m2) | 주차면적(m2) | 주차대수(EA) | 전기차 충전대수(EA) |  | 설치 가능성 (상,중,하) | 운영센터장님 의견
[5 empty] | 지상 | 지하
중부2지역본부 | 곤지암리조트운영센터 |  |  |  | 0 | 3 | 상 | 고객사 담당자가 주차장 전기차 배터리 화재관련하여 최근 이슈에 관심이 많아 제안시 긍정적으로 검토 할 것 같음
| LF스퀘어양주운영센터 |  |  |  | 2 | 2 | 하 | 고객사에 제안하고자 함
| 인화원운영센터 |  |  |  | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기 없음, 지하주차장 없음
| 챔피언스파크운영센터 |  |  |  | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전기없음 고객니즈 약함
| GS칼텍스인재개발원운영센터 |  |  |  | 0 | 2 | 하 | 사용자 많지 않은 관계로 전기차 화재예방에 대한 고객관심이 낮음
| 판교아이스퀘어운영센터 |  |  |  | 0 | 28 | 중 | 시장제품으로 기제안을 진행했으며, 고객사 답변을 기다리고 있는 단계
| 한국테크노플렉스운영센터 |  |  |  | 0 | 8 | 중 | 고객니즈 있음
| U+성남수진운영센터 |  |  |  | 0 | 0 | 하 | 전기차충전기 없음, 고객니즈 없음

## 남부1지역본부
□ 전기차 배터리 화재관련 주차장 현황 조사
지역본부 | 센터명 | 연면적(m2) | 주차면적(m2) | 주차대수(EA) | 전기차 충전대수(EA) |  | 설치 가능성 (상,중,하) | 본부장님 의견
[5 empty] | 지상 | 지하
남부1지역본부 | 한국교직원공제회광주운영센터 | 28211.39 | 지상 : 598 지하 : 1,984 | 지상 : 51 지하 : 169 | 0 | 0 | 하 | [광주] 23년도 전기차충전기 설치예정 [공통] 여의도 본회에서 결정 후 지방 설치 결정 전기차 충전소 설치 시 전국회관 통합 제안 검토 고객 needs가 있더라도, 고객사에서 직발주로 진행하는 사업구조 임.
| 한국교직원공제회전북운영센터 | 24463 | 지상 : 710 지하 : 5,984 | 지상 : 14 지하 : 201(자주식) | 0 | 0 | 하
| 한국교직원공제회대전운영센터 | 39399.05 | 지상 : 265 지하 : 10,650 | 지상 : 4 지하 : 372대 (기계식:없음) | 0 | 0 | 하
| U+대전탄방운영센터 | 3538.65 | 지상 : 49 지하 : 1,035 | 지상 : 4 지하 : 33 | 0 | 0 | 하 | 상주 임직원 전기차량 미소유, 충전기 설치에 대한 관심이 없음
| U+대전오류운영센터 | 12860 | 지상 : 149 지하 : 1,120 | 지상 : 6 지하: 84 | 0 | 0 | 하 | 상주 임직원 전기차량 미소유, 충전기 설치에 대한 관심이 없음
| U+대전R&D운영센터 | 19477 | 지상 : 3,632 | 지상 : 255(장애인 2대 포함) | 10 | 0 | 중 | 옥외에 설치되어 있어 현재는 계획없으나 추후 상황에 따라 검토가 필요하다는 의견임 상주 임직원 전기차충전기 설치에 관심이 많음 ▶안전관리실행팀과 타 부서와의 진행여부를 추가 협의가 필요함 ※고객 Needs 로 옥외 지상 설치함 - 전기차충전기 10대(완속) 설치(22.11.15)_U+ EV인프라사업팀 ※ 대전광역시 유성구 안내문에 따라 24년 4월까지 급속충전기 2대 설치해야함 - 고속 설치시 전기용량 부족에 따른 전기설 증설 추가 검토 필요
| U+광주중흥운영센터 | 6292 | 지상 : 147 지하 : 294 | 지상 : 39 (자주식 3 / 계식 36) 지하 : 10 (기계식) | 0 | 0 | 하 | 거의 대부분 기계식 주차 (주차타워) 사용 중. 주차공간 협소 및 설치공간 부족으로 효율성 없음.
| U+광주우산운영센터 | 3221.05 | 지상 : 954.5 | 지상 : 44 | 0 | 0 | 하 | - 전기차 주차차량 없음 - U+ 업무용 차량만 주차하고 있으며, 외부 차량 주차 불가
| U+광주광천운영센터 | 10183 | 지상 : 94 지하 : 2,451 | 지상 : 8 지하 : 74(자주식) | 0 | 0 | 하 | - 광주광천사옥은 전기차 충전대 없음 - 주차장 이용차량 중 전기차 없어 설치필요성을 못 느낌
| U+전주중화운영센터 | 2727 | 지하 : 338 지상 : 100 | 지상 : 6 지하 : 12 | 0 | 0 | 하 | 주차면이 적고 전기차 충전소가 없으며 전기차 사용자도 없음
| U+전주우아운영센터 | 2954.36 | 지상 : 938 | 지상 : 29 | 0 | 0 | 하 | 전기차 이용 및 충전 시설이 설치 되어 있지 않아 필요성을 느끼지 못함.
| U+아산위성지구국운영센터 | 4600 | 600 | 지상 : 33 | 0 | 0 | 하 | 아산지구국의 경우 고객사 직원이 6명이며, 전기차를 소유하고 있는 직원이 없어 전기차 이슈에 대한 민감도가 떨어짐니다.
| 한국엔지니어링랩운영센터 | 23292.75 | 지상 : 1,175 지하 : 4,745 | 지상 : 94 지하 : 70 | 3 | 0 | 중 | 전기차 충전기 2대는 제품시험동 실내에 위치해 있어, 고객사 담당자가 제안시 제안비용에 따라 긍정적으로 검토 할 것 같음.
| 한국타이어대전공장운영센터 | 545945 | 지상 : 2,800 | 지상 : 768 (자주식:768) | 5 | 0 | 하 | 전기차충전소가 외부 및 소화전앞에 설치되어 있어 화재시 소화전사용 (고객사 필요성 못느낌)
| 한국타이어테크노링 | 1259905 | 지상 : 6,800 | 지상 : 154 | 8 | 0 | 하 | 필요성은 인지하나 비용 등 구체적인 내용이 나오면 검토 하겠음
| 화학대전기술연구원운영센터 화학대전기술연구원안전환경센터 | 176456.12 | 지상 : 60,000 지하 : 961 | 옥외 : 1,623 지하 : 29대(자주식 ) | 12 | 0 | 하 | 옥외주차장에는 적용이 어려울 것 같다는 고객사의 부정적 의견이 있었으나 추후 소개자료를 통한 재검토 의사가 있음
| LG에너지솔루션오창공장운영센터 | 432862 | 지상 : 400 | 지상 : 4,183 | 41 | 0 | 중 | 설치 제안필요(S&I에서 제안서 작성하여보고_비용,장단점 등) - 주차타워 2개소가 있음
| 생활건강대전연구소운영센터 | 20963 | 지상 : 1,200 | 지상 : 123 | 0 | 0 | 하 | 고객사 전기차충전기 설치계획 없음
| GS칼텍스대전기술연구소운영센터 | 23571.17 | 지상 : 5,831 | 지상 : 162 | 0 | 0 | 하 | 전기차충전기 없음, 설치 요구 없으며 구추 계획없음
| LF스퀘어광양운영센터 | 93850 | 지상 : 29,391 옥외 : 15,743 | 지상 : 847 옥외 : 488 | 8 | 0 | 하 | 고객사 담당자가 현재 수동 덮게를 투자 검토서에 반영함(3개 15,000천원)
| 아름덴티스트리운영센터 | 12303 | - | 지상 : 119(자주식) | 0 | 0 | 하 | 전기차충전기 없음, 설치 요구 없으며 구추 계획없음
| 미래에셋증권청주운영센터 |  | 지상 : 320 지하 : 1,335 | 지상 : 6 지하 : 24 | 0 | 0 | 하 | 전기차충전기 없음, 설치 요구 없으며 구추 계획없음
| 미래에셋증권광주운영센터 | 6817.48 | 지상 : 75 지하 : 625 | 지상 : 6 지하 : 49 | 0 | 0 | 하 | 전기차충전기 없음, 설치 요구 없으며 구추 계획없음
`
Note on E15: 주차장 전체면적: 938
Note on G24: 지상 2층에 설치됨 테슬라 : 6대 급속 국산: 2대

## 남부2지역본부
□ 전기차 배터리 화재관련 주차장 현황 조사
지역본부 | 센터명 | 연면적(m2) | 주차면적(m2) | 주차대수(EA) | 전기차 충전대수(EA) |  | 설치 가능성 (상,중,하) | 본부장님 의견
[5 empty] | 지상 | 지하
남부2지역본부 | UNIST 운영센터 | 347235 | 15947 | 1,952 (지상 909 / 지하 1,043) | 22 | 19 | 하 | 고객사 관심도 낮음_ 공공기관 지원사업으로 설치된 건으로 고객사에서 위탁업체를 통해 관리중이며 위탁업체에서 유지보수 및 비용정산 등 전체 관리 중임(고객사에서 위탁업체를 통해 관리중이라 큰 관심 없는 상황)
| BIFC 운영센터 | 197871 | 51965.89 | 1744 | 0 | 24 | 중 | 주차장 층고 및 주차셀 크기 등 정확한 실측을 통해 설치 가능여부 확인 필요 (바닥↔전등1,500mm, 스토퍼↔주차셀 3800mm, 폭 2,150mm )
| CNS 부산 운영센터 | 32321.75 | 5102.58 | 179 | 1 | 0 | 하 | 지상 주차장에 1대 설치되어 있어 고객사 관심도 낮음
| 서비스 센터(통합) | - | - | - | 0 | 0 | - | Patrol 센터로 해당없음
| MS부산IDC운영센터 | 29987 | 4500 | 150 | 3 | 0 | 하 | 지상주차장에 설치되어 고객사 관심도 낮음
| U+부산감전운영센터 | 17852 | 지상 : 214 지하 : 1,995 | 지상 : 18 지하 : 52, 기계식:69 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| 전자서면SVC운영센터 | 3079 | 지상 : 42.84 | 지상 : 2 기계식:30 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+부산고객운영센터 | 13792.46 | 지상 : 448 지하 : 4,349 | 지상 : 8 지하 : 71(자주식:71) | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+부산초량운영센터 | 8493.15 | 지상 : 271.15㎥ 지하 : 273.84㎥ 기계식주차장 : 2566.94㎥ | 지상 : 44(자주식:4/기계식:40) 지하 : 15(자주식:2/기계식:13) | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| LS일렉트릭 운영센터 | 26664 | 1617 | 138 | 3 | 0 | 하 | 지상주차장 으로 설치되어 있고 충전차량 이용율이 낮아 담당자 관심이 낮음
| 연산갤러리 운영센터 | 9490.54 | 1921 | 61 | 0 | 0 | 하 | 전기차충전소 없음, 재건축으로 건물철거 계획 있음
| 한국교직원공제회부산 운영센터 | 17421 | 1187 | 93 | 0 | 2 | 하 | 지방회관 전체 제안 필요 (개별 설치 제안 시 채택 가능성 낮음)
| NH투자증권 부산 운영센터 | 11150 | 지상 : 1,185 지하 : 1,023 | 지상 : 137 (자주17대/기계120대) 지하 : 17 (자주:17대) | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| DGIST운영센터 | 208544 | 21000 | 1199 | 27 | 3 | 하 | 고객사 관심도가 낮음
| DGB혁신 운영센터 | 23238.13 | 11580 | 122 | 2 | 0 | 하 | 고객사 관심도가 낮음
| 생활연수원 운영센터 | 22359 | - | - | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+대구동인운영센터 | 5049.14 | 옥외 : 28 기계식 : 51.84 | 옥외 : 4, 기계식 : 44 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+대구신천운영센터 | 12194.53 | 지상 : 360 지하 : 3,988.2 | 지상 : 9 지하 : 71 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+대구황금운영센터 | 4143.85 | 지상 : 0 지하 : 389.64 | 지상 : 0 지하 : 48(자주식:2/기계식:46) | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+대구효목운영센터 | 9205.54 | 967.5 | 58 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 없음.
| KB증권남부운영센터_대구 | 7920.64 | 630 | 79 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| KB증권남부운영센터_남울산 | 4006.03 | 367 | 46 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| 한국교직원공제회대구 운영센터 | 24189.94 | 8483.3 | 293 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치 상태이며, 고객사에서 직접 설치 검토 진행 중으로 2대 설치로 예상되는 장소가 층고가 낮고 공간이 협소하여 본 커버 설치에 제약이 있음
| 한국교직원공제회창녕 운영센터 | 29456.34 | 6985.26 | 249 | 0 | 2 | 하 | 고객사 적자사업장으로 매각 및 건물 폐쇄 진행 중
| 한국타이어물류 운영센터 | 9,961(양산) 12,960(칠곡) 9,242(계룡) 13,413(평택) | - | 전체 약 180여대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치(양산,칠곡,계룡,평택)
| 미래에셋증권동부운영센터_창원 | 19534.62 | 지상 : 1021.69 지하 : 5579.37 | 지상 : 10대 지하 : 155대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| 미래에셋증권동부운영센터_진주 | 3593 | 지상 : 10 지하 : 486 | 지상 : 1대 지하 : 12대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| 미래에셋증권동부운영센터_포항 | 5978.5 | 지상 : 288 지하 : 984 | 지상 : 9대 지하 : 17대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| U+진주혁신운영센터 | 3363.73 | 1097.18 | 36 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치
| 한국교직원공제회경남운영센터 | 28957 | 7812 | 246대 | 0 | 0 | 하 | 전기차 충전소 미설치